проект

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение энергетического обследования

(НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ И ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБСЛЕДУЕМОЙ ОГАНИЗАЦИИ)

- Нормативные правовые акты и методические документы:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

- Приказ Минэнерго Российской Федерации от  8 декабря 2011 года № 577 «О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.04.2010 N 182».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. М.НЦ ЭНАС.2004.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. М.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), М.2003.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М.2003.

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Иные нормативные и методические документы, регламентирующие проведение энергетического обследования.

- Цели и задачи проведения энергетического обследования:

- Получение объективных данных об объеме потребления энергетических ресурсов и воды по каждому виду: электроэнергия, тепловая энергия, газ, а также дизельное и иное топливо, мазут, уголь и воды.

- Определение показателей энергетической эффективности в соответствии с ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение», ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей» и ГОСТ Р 51380-99 «Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям».

- Выявление и анализ причин перерасхода энергетических ресурсов.

- Определение потенциала энергосбережения (нерациональных потерь).

- Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки по каждому виду потребляемых энергоресурсов.

- Область применения:

Результаты энергетического обследования могут быть использованы при заключении энергосервисных договоров (контрактов) с целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергетических ресурсов, корректировке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Объекты обследования:

Объектом обследования является юридическое лицо (учреждение), включающее указанные в Перечне ______________ объекты (здания, строения, сооружения), подлежащее энергетическому обследованию, а также иное движимое и недвижимое имущество (транспортные средства и другие объекты).

Энергетическому обследованию подлежат здания, строения, сооружения, транспортные средства и оборудование юридического лица, находящиеся на балансе, в оперативном управлении, безвозмездном пользовании или ином праве пользования, если данная обязанность предусмотрена гражданско-правовыми отношениями или следует из закона.

- Исходные данные для проведения энергетического обследования:

Все необходимые для проведения энергетического обследования исходные данные Исполнитель собирает самостоятельно в ходе оказания услуг. Заказчик обязан оказывать содействие (не препятствовать) Исполнителю при сборе исходных данных.

- Порядок оказания услуг:

- Сбор исходных данных, необходимых для проведения энергетического обследования, анализ их полноты и достоверности.

- Визуальное обследование, в ходе которого определяется техническое состояние, проверка укомплектованности и оценка работоспособности:

  - строительных конструкций зданий и сооружений, степень износа;

  - энергопотребляющего оборудования;

  - сетей и систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, вентиляции, трубопроводов, теплоизоляции, запорной арматуры, осветительных приборов;

  - оборудования тепловых пунктов, вводных узлов учёта ресурсов на объектах обследования (тепловой энергии, воды, газа, электроэнергии).

- Составление протоколов визуального обследования.

- Выполнение инструментального обследования.

- Составление протоколов по результатам инструментального обследования.

- Определение фактических, расчетных и нормативных показателей энергетической эффективности, определение уровня удельной эксплуатационной энергоемкости энергетического оборудования.

- Определение класса энергетической эффективности зданий строений, сооружений (при наличии отдельно стоящих зданий, для каждого здания).

- Выявление систем наибольшего энергопотребления.

- Анализ фактических и расчетных данных. Определение мест и причин нерационального использования энергоносителей и утечек энергии. Выявление потенциала энергосбережения.

- Анализ возможности и целесообразности применения возобновляемых источников энергии в системах энергообеспечения учреждения.

- Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее – Мероприятия).

- Обоснование экономической целесообразности и срока окупаемости предложенных Мероприятий.

- Составление отчета об энергетическом обследовании.

- Заполнение энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов по форме, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 года №182 (в ред. Приказа Министерства энергетики Российской Федерации  от 08  декабря 2011 г. № 577).

- Согласование энергетического паспорта с Заказчиком.

- Регистрация энергетического паспорта в саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

- Передача зарегистрированного в саморегулируемой организации энергетического паспорта Заказчику.

- Контроль направления саморегулируемой организации копии энергетического паспорта в Министерство энергетики Российской Федерации и мониторинг результатов ее рассмотрения.

- Перечень выполняемых действий, анализ документов:

  - Система электроснабжения и электропотребления:

    - анализ договорных условий на энергоснабжение;

    - анализ потребления электроэнергии за 5 лет, предшествующих энергетическому обследованию;

    - анализ схемы электроснабжения, загрузки и режима работы оборудования электроснабжения;

    - анализ технического состояния основного электропотребляющего оборудования и внутренних электрических сетей, системы освещения;

    - анализ состояния системы учета;

    - анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии;

    - расчетно-нормативный баланс (составление и анализ) электроэнергии и оценка потерь в системе электроснабжения;

    - подготовка отчета и разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение;

    - составление прогноза потребления электрической энергии с учетом сроков реализации предложенных мероприятий.

  - Система теплоснабжения:

    - анализ договорных условий на теплоснабжение;

    - анализ потребления тепловой энергии за 5 лет, предшествующих энергетическому обследованию;

    - анализ схемы теплоснабжения, оценка состояния и режима работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

    - анализ состояния коммерческого учета;

    - анализ фактических и нормативных удельных расходов теплоносителя;

    - анализ распределения тепловых нагрузок в системах отопления и горячего водоснабжения;

    - расчетно-нормативный баланс (составление и анализ) тепловой энергии и оценка потерь в системе теплоснабжения;

    - подготовка отчета и разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение;

    - составление прогноза потребления тепловой энергии с учетом сроков реализации предложенных мероприятий.

  - Система водоснабжения и водоотведения:

    - анализ договорных условий на водоснабжение и водоотведение;

    - анализ объемов водоснабжения и водоотведения за 5 лет, предшествующих энергетическому обследованию;

    - анализ схемы водоснабжения и водоотведения, оценка состояния и режима работы систем водоснабжения и водоотведения;

    - анализ состояния системы учета;

    - анализ фактических и нормативных удельных расходов водыи оценка потерь в системе водоснабжения и водоотведения;

    - подготовка отчета и разработка мероприятий по рациональному использованию воды с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Вентиляция и кондиционирование воздуха:

    - анализ работы приточно-вытяжных установок системы механической вентиляции и оценка работы естественной вентиляции;

    - перечень оборудования, используемого для обеспечения расчетного воздухообмена в помещения здания и оценка его состояния;

    - определение фактических расходов воздуха и оценка их соответствия проектным значениям;

    - определение удельных показателей энергетической эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования;

    - подготовка отчета и разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Ограждающие конструкции:

    - анализ температурно-влажностных режимов помещений;

    - оценка конструктивных и теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий (сооружений) и анализ их соответствия проекту и установленным в соответствии с законодательством требованиям;

    - анализ результатов тепловизионного обследования;

    - подготовка отчета и разработка мероприятий по повышению теплотехнической эффективности ограждающих конструкций и снижению потерь тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Движимое имущество:

    - анализ потребления энергетических ресурсов (в том числе моторного топлива) и воды транспортными средствами и оборудованием.

    - разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и анализ целесообразности их внедрения в отношении движимого имущества.

- Требования к выполнению инструментальных измерений и испытаний:

Инструментальное обследование применяется для получения дополнительной информации, которая необходима для оценки эффективности использования потребляемых энергоресурсов.

Все приборы, применяемые в работе, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерения и соответствующим образом поверены.

- Требования к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

Мероприятия должны ориентироваться на существующие, реально доступные методы и технологии и возможности их реализации.

Реализация мероприятий должна позволять оценивать достигнутые результаты (должны быть рассчитаны базовые и плановые значения удельного расхода энергетических ресурсов по видам ресурсов в натуральном и условном выражении).

Рекомендуемые к внедрению мероприятия должны быть разделены на категории:

- малозатратные и организационные, предполагающие повышение культуры эксплуатации зданий, строений, сооружений, транспортных средств и оборудования, осуществляемые в порядке текущей деятельности учреждения, а также предполагающие наведение должного порядка в инженерных системах, обеспечение оптимальных режимов эксплуатации инженерных систем и их строгое соблюдение, своевременное выполнение наладочных и ремонтно-восстановительных работ;

- среднезатратные и крупнозатратные, связанные с замещением морально устаревших инженерных сетей, внедрением современной энергоэффективной техники, модернизацией процессов и технологий и т.д.

Мероприятия должны быть ранжированы по срокам внедрения, по размеру первоначальных затрат на реализацию и срокам их окупаемости.

Ожидаемая годовая экономия в натуральном выражении по каждому из потребляемых энергетических ресурсов и воде по всем предлагаемым мероприятиям, указанным в Приложении №20 и Приложении №21 к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, должна составить не менее 15% от объема фактически потребленных обследованным учреждением в 2009 году каждого из энергетических ресурсов и воды.

- Перечень и комплектность документации, передаваемой Государственному заказчику:

Оригинал энергетического паспорта в количестве _ экземпляров на бумажном носителе и в _ экземплярах на электронном носителе:

в формате PortableDocumentFormat – один экземпляр;

в доступном для автоматизированной обработки формате MicrosoftExcel – один экземпляр;

в доступном для автоматизированной обработки формате ExtensibleMarkupLanguage (XML) – один экземпляр.

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен быть оформлен в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (в ред. Приказа Министерства энергетики Российской Федерации  от 08 декабря 2011 г. № 577).

Оригинал отчета о результатах энергетического обследования в количестве 2 (Двух) экземпляров на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе в формате PortableDocumentFormat.

Отчет должен содержать описательную и аналитическую части. В описательной части представить всю информацию об обследуемом государственном учреждении, имеющей отношение к вопросам использования энергетических ресурсов, а также общую характеристику учреждения. В аналитической части должна быть дана оценка эффективности использования учреждением энергетических ресурсов. Помимо этого, в аналитической части отчета должны быть отражены недостатки в использовании энергетических ресурсов, раскрыты причины выявленных недостатков и определены имеющиеся резервы экономии. Должны быть предложены организационные и технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой предполагаемого объема финансирования и ожидаемого результата в физическом и стоимостном исчислении. Сводная таблица энергосберегающих мероприятий выносится в конец отчета. Отчет должен быть кратким и конкретным, все расчеты и материалы обследований следует выносить в приложения.

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетических обследований, отчеты о результатах энергетических обследований передаются Заказчику пронумерованными, прошитыми, заверенными печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя, с регистрационным номером, присвоенным саморегулируемой организацией, членом которой является Исполнитель.

В случае получения замечаний от саморегулируемой организации и/или Минэнерго России Исполнитель гарантирует устранение замечаний до достижения положительного результата в счет контракта на проведение энергетического обследования, не требуя дополнительного финансирования.